## Hoja1
Angulo | Voltaje
0 | 0.3
6 | 0.45
14 | 0.5
23 | 0.68
30 | 0.56
40 | 0.45
45 | 0.4
50 | 0.5
55 | 0.46
60 | 0.55
65 | 0.6
70 | 0.65
75 | 0.69
80 | 0.74
85 | 0.6
90 | 0.7
No es constante la intensidad de la luz, va cambiando el numero de electrones que colisionan, se podria medir mejor si fuera constante. Omega (probabilidad de choque) NO es cte.
El dispositivo no era el mejor, ademas no se ha aislado el sistema de intensidad luminica exterior
El cambiar los angulos añade un error experimental humano debido a que se desalinea el sistema optico y ademas entra luz exterior
Luz muy tenue, parte de lo que se media era error de la señal. Se tuvo que amplificar por 10^5 esta señal.
Se media luz, pues al tapar el tubo daba cercano a 0.
Lente de 50 mm